Перечень документов для получения экспертного заключения на  условия работы с установками, устройствами, аппаратами, которые являются источниками физических факторов воздействия на человека

( ионизирующего излучения): далее указывается тип аппаратов (например аппаратами для рентгеновской промышленной дефектоскопии)

- заявление (с печатью) (с указанием заводского номера, даты выпуска и ввода в эксплуатацию аппарата);

- копия технического паспорта на источник ионизирующего излучения;

- копия приказа о назначении лица, ответственного за обеспечение радиационной безопасности;

- правоустанавливающие документы (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, свидетельство на право собственности или  договор аренды на занимаемые помещения, устав (1,2,3 листы))

В соответствии с п.10.21. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» для оформления экспертного заключения для вновь открываемых рентген.кабинетов необходимо представить протоколы лабораторных испытаний нерадиационных (физических) факторов: параметров микроклимата и освещенности